临时起搏器采购参数

项目名称：临时起搏器

项目数量：1台

项目金额：4.9万

项目内容：

临时起搏器技术参数

| 起搏模式 | SOO; SSI; SST |
| --- | --- |
| 起搏频率 | 30 - 250 ppm |
| Burst频率 | 60 - 1000 ppm |
| 脉冲振幅/脉宽 | 0.1 - 17 V / 1 ms |
| 感知灵敏度 | 1 - 20 mV |
| 极性 | 单级；双极 |
| 不应期 | 30 - 150 ppm: 225 ms 151 - 200 ppm: 200 ms 201 - 250 ppm: 175 ms |

电池

| 类型 | 9V碱锰电池 |
| --- | --- |
| 工作时长＞新更换电池后 ＞电池报警后 ＞断电起搏时间 | 600小时36小时30秒 |

连续的状态检测

| 导线阻抗： | <100 Ω或>3000 Ω声音报警 |
| --- | --- |
| 高频率： | 设置>180 ppm的频率发出一次声音报警 |

质保：3年

到货周期：30天

付款方式：到货验收合格支付90%，一年后支付10%